## 15 Year - Base
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.2.20 IRP Fifteen Year No CC Load Dispatch v4 - IRP Planning MAIN load dispatch v10 15yr
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122266405.6537
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122266405.6537
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122266405.6537
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42310049.4558 | 42524229.8831 | 43555476.8015 | 47319809.0059 | 50839648.9158 | 47857348.5182 | 42578689.6405 | 42611504.2944 | 41392629.9524 | 42030485.7579 | 21068140.1375 | 21434217.1851 | 21725035.0297 | 21934616.2992 | 22263642.8915
P5 | 40365814.3484 | 39967769.4139 | 40842190.4225 | 43637517.9422 | 45524486.1522 | 41521155.9547 | 35465507.4696 | 36842457.124 | 36105830.8933 | 37838881.4053 | 16239999.1951 | 17258961.8347 | 17224384.6259 | 16597096.6201 | 17297338.0928
P95 | 45003533.9801 | 44915999.3659 | 46098067.3979 | 51780729.1983 | 57038503.5279 | 53590383.027 | 49926296.45 | 52208472.4066 | 50254767.3635 | 48229237.5644 | 28557101.0126 | 27597680.8281 | 27583722.6114 | 28708203.5549 | 28450309.473
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3832059.1849 | 3083244.0755 | 3215452.6318 | 1072119.0754 | 751464.5568 | 914920.4092 | 1574667.6867 | 1727641.4402 | 2393373.1954 | 2584070.882 | 3666898.5764 | 3771209.2074 | 3925673.3652 | 4134735.1422 | 4440940.6632
P5 | 2919523.1707 | 2264060.4107 | 2168063.2416 | 687860.2235 | 439341.7345 | 537149.3211 | 1080074.7842 | 1155687.172 | 1706679.1704 | 1970499.3402 | 2827186.9924 | 2951570.1335 | 3045971.543 | 3290114.8069 | 3492441.6634
P95 | 4953517.0231 | 3967416.2028 | 4274836.4263 | 1559098.5294 | 1093474.7061 | 1339421.2717 | 2139557.9248 | 2257416.4391 | 3022918.6566 | 3259982.1925 | 4608562.3114 | 4660788.577 | 4969169.0058 | 5138584.0308 | 5376469.1478
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2505533.4097 | 5719894.385 | 5554110.3796 | 9780814.0843 | 12733033.7435 | 14171187.5065 | 14807258.7001 | 12830222.3059 | 8949422.7781 | 9560699.9707 | 9086109.8456 | 9065283.1248 | 9225774.7631 | 9321638.6062 | 9114446.8161
P5 | 993940.1069 | 3103321.697 | 2749204.913 | 3876357.7077 | 5434011.7816 | 6570733.4751 | 5972554.896 | 5792731.1035 | 3689953.4076 | 5309958.5558 | 4565658.6203 | 4591053.9193 | 4968796.928 | 4863653.6007 | 4720497.6066
P95 | 4264957.7181 | 8934592.4618 | 9055795.6903 | 16792203.2807 | 22069598.8173 | 22260950.4585 | 24129589.1462 | 25511857.7334 | 19005672.5783 | 16489536.628 | 16052635.6986 | 14045519.2177 | 14314448.7614 | 15733270.3875 | 14550617.4029
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103545941.5593 | 117092138.3057 | 119017005.6212 | 123006383.8718 | 128697485.2506 | 123632703.7662 | 116871857.9857 | 114547189.3177 | 106603951.6721 | 108030888.1943 | 86945315.029 | 87839730.6965 | 87962764.5379 | 88088406.2505 | 88604113.8053
P5 | 92289388.0032 | 103545221.5699 | 104414028.3989 | 105424635.8082 | 112121523.0748 | 106838135.1431 | 99082519.7289 | 99962543.2881 | 92235178.6255 | 96803068.0866 | 74151530.331 | 75050572.5454 | 76571068.1954 | 75278622.1998 | 75318107.6981
P95 | 115299116.2629 | 131290646.6873 | 135208047.8884 | 143262983.1722 | 150079101.5463 | 139919311.3078 | 135133458.1923 | 139295457.4492 | 131757585.7092 | 125065121.561 | 106231194.7375 | 102703922.3146 | 103269783.0042 | 107713376.5471 | 102652483.63

## Base
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.17 IRP Base - ARS HDR - IRP Planning MAIN load dispatch v7 HDR ARS
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42314075.0019 | 42529009.9603 | 43563619.5184 | 47309345.5388 | 50708181.9591 | 47697976.0593 | 42610822.1013 | 42673350.1095 | 41453974.4071 | 42026353.3674 | 21083517.2566 | 21434369.3076 | 21799776.3104 | 21978185.9746 | 22375892.1128 | 23380139.7988 | 24484730.8112 | 24705076.9364 | 25269342.9771 | 25403231.9972
P5 | 40315510.5296 | 39981585.6734 | 40826706.7532 | 43637889.8903 | 45278182.3851 | 41341785.6575 | 35461471.1441 | 36819644.6762 | 36062250.7144 | 37820445.0094 | 16286771.4521 | 17259188.8 | 17237986.4562 | 16550370.7154 | 17459694.5229 | 18180603.7457 | 20224905.0839 | 20244794.4584 | 21172595.0087 | 20762876.6132
P95 | 44936191.7366 | 44943318.0267 | 46059716.754 | 51638410.6137 | 56889499.5398 | 53480604.8058 | 50036787.2372 | 52292667.5337 | 50429934.2044 | 48271627.3029 | 28484331.7324 | 27671635.0178 | 27780531.7094 | 28837939.5369 | 28724945.2721 | 28371563.4253 | 30157257.6954 | 29470014.1943 | 30298315.8367 | 30758250.5359
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3796027.1459 | 3033600.7854 | 3180622.5015 | 1085337.8932 | 760978.2931 | 880514.615 | 1493123.3928 | 1695117.7397 | 2356379.5363 | 2537718.6007 | 3605310.8632 | 3748156.3327 | 3879554.2499 | 4075215.6042 | 4368017.198 | 4965460.1392 | 6028475.4214 | 6349274.2763 | 7079412.8646 | 7653868.0954
P5 | 2911614.6115 | 2202209.4992 | 2148417.9932 | 703677.6049 | 443982.2599 | 497685.7919 | 1009641.3429 | 1139066.6591 | 1695301.8601 | 1901376.512 | 2771269.6743 | 2965522.0559 | 3000479.2794 | 3277672.7608 | 3432543.6146 | 4109154.9012 | 5080328.0162 | 5306983.0445 | 5949556.7377 | 6361337.9459
P95 | 4859764.9099 | 3989479.4545 | 4249563.2316 | 1626025.801 | 1096678.3951 | 1318242.6668 | 2057629.5339 | 2220569.2216 | 2988505.4866 | 3225498.8824 | 4576917.3379 | 4678546.8094 | 4902284.7245 | 5117679.4086 | 5311604.0732 | 5966046.9269 | 7235134.7433 | 7440780.1737 | 8429527.3366 | 9076189.3045
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2532842.6875 | 5749603.3985 | 5581143.0571 | 9670258.3737 | 12598237.2352 | 14222456.5094 | 14974188.9582 | 12985187.7139 | 9101566.5712 | 9611120.6516 | 9161015.091 | 9107814.9719 | 9406828.4942 | 9451317.2739 | 9335767.8165 | 9493224.7484 | 8397918.1131 | 7577983.0076 | 7314422.6119 | 6619058.2812
P5 | 1018559.24 | 3132344.4361 | 2689475.5361 | 3793311.4818 | 5246246.9947 | 6520906.1226 | 6072832.4957 | 5877810.6634 | 3698635.5638 | 5357966.8119 | 4558940.6973 | 4583219.1268 | 5064662.7982 | 4871061.7233 | 4776812.4665 | 4992345.6127 | 4805808.759 | 4455452.4128 | 4480393.2631 | 3645606.9652
P95 | 4251635.3414 | 9054289.833 | 9089076.4885 | 16487786.8754 | 21981263.9192 | 22399935.387 | 24613003.5556 | 25955301.8331 | 19536588.4805 | 16674722.6974 | 16202368.2389 | 14222428.0865 | 14666567.7265 | 15999971.4691 | 15005233.3724 | 14474849.0404 | 13619637.4189 | 11690577.3459 | 10892387.3803 | 9920050.1761
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103555295.248 | 117113777.7178 | 119030734.8092 | 122975402.2888 | 128559003.8997 | 123446317.2114 | 116846719.5718 | 114588151.5357 | 106665895.8296 | 108018565.1437 | 86954968.5629 | 87844986.6169 | 88043906.6655 | 88138040.6407 | 88739176.9433 | 89100831.9227 | 87173130.3571 | 85495261.1429 | 85629659.1057 | 85855576.3398
P5 | 92280000.3464 | 103600343.3521 | 104348092.5388 | 105429495.6447 | 111887339.9355 | 106697243.6312 | 98925598.9121 | 100037734.4206 | 92284038.1572 | 96851353.5561 | 74180294.6999 | 75065095.8091 | 76531763.3761 | 75338167.9206 | 75424460.5961 | 76423050.6147 | 75280303.5072 | 72850270.0864 | 75053812.0771 | 72318117.0674
P95 | 115290366.5543 | 131338570.5128 | 135111005.1088 | 143183095.502 | 149929639.9564 | 139857157.5698 | 135221186.7431 | 139371814.954 | 131956017.768 | 125098948.3211 | 106356274.9687 | 102775543.1579 | 103349988.7894 | 107771108.352 | 102959946.6351 | 101962284.388 | 102841011.7012 | 98399593.7359 | 99196735.9065 | 99139628.9996

## Battery
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.25 IRP Base - ARS Forced Battery - IRP Planning MAIN load dispatch v7 Forced Battery
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42319507.7815 | 42685598.4013 | 43717673.6913 | 46430909.5471 | 49703775.7482 | 47018091.9283 | 41724434.7015 | 41840358.4578 | 40876745.5787 | 41499779.6952 | 20637156.005 | 21026931.3548 | 21327517.7541 | 21577849.4669 | 21902387.9742 | 22913802.0317 | 24199371.239 | 24406186.1727 | 25088243.4098 | 25188286.978
P5 | 40318586.3667 | 40049451.4326 | 40932822.4907 | 43039752.214 | 44937909.5385 | 41202010.4019 | 35128959.406 | 36392870.581 | 35829103.2581 | 37494505.1605 | 16114178.024 | 17038310.1171 | 17068805.0643 | 16399745.0923 | 17281965.8943 | 18004757.1194 | 20048818.2694 | 20110084.9983 | 21139556.3253 | 20722516.8545
P95 | 44933817.1993 | 45066950.9653 | 46102355.2019 | 50185680.5199 | 54925395.3209 | 52391124.5381 | 48532888.4005 | 50519778.7741 | 49296741.911 | 47342891.6056 | 27661914.1621 | 26950395.4192 | 26871491.0206 | 28256989.2942 | 27737503.0711 | 27557383.9375 | 29560299.2346 | 29147477.1234 | 29833932.8067 | 30380751.1439
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3812100.1127 | 2147695.7749 | 2214637.0261 | 1485329.6013 | 874920.6957 | 938956.9504 | 1719478.5886 | 1938294.1662 | 2718171.8403 | 2924766.813 | 4114236.918 | 4279863.1708 | 4425946.832 | 4657367.4592 | 4964051.3176 | 5629659.81 | 6780633.9337 | 7127977.077 | 7882599.3147 | 8549064.1936
P5 | 2905498.2672 | 1422171.7941 | 1312854.6791 | 1016683.3628 | 519803.4796 | 554438.2817 | 1174376.786 | 1279087.6766 | 1991225.2462 | 2222051.3516 | 3207106.3353 | 3401399.0088 | 3453242.6655 | 3758510.6842 | 3908549.0787 | 4702967.6445 | 5697644.7252 | 5984072.613 | 6626666.3457 | 7214015.1201
P95 | 4872550.8734 | 2955279.1896 | 3170605.0252 | 2193475.8691 | 1237472.9369 | 1393482.3604 | 2338348.4218 | 2528144.852 | 3424277.8789 | 3682311.5268 | 5130786.3024 | 5252459.6328 | 5547710.339 | 5819600.5385 | 5949771.4725 | 6658705.6026 | 8121357.2851 | 8348346.4865 | 9387920.2379 | 10155324.6869
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2521748.8829 | 7234234.6748 | 7200713.3526 | 8259729.1818 | 11134198.4746 | 13138385.9802 | 13797822.0592 | 11899676.8204 | 8180661.3753 | 8743798.5921 | 8351730.5468 | 8356805.7962 | 8547455.4374 | 8659811.0681 | 8465019.3612 | 8558576.7142 | 7662923.5339 | 6820637.6689 | 6730866.9232 | 5935337.3325
P5 | 1012234.4973 | 4048952.3356 | 3467385.9495 | 3222848.5052 | 4607015.8636 | 5995715.1066 | 5643104.7646 | 5437140.9951 | 3314557.6701 | 4889950.2695 | 4137817.401 | 4230165.6209 | 4574122.1065 | 4460457.3717 | 4377716.4074 | 4552385.8476 | 4416323.8674 | 4002822.7278 | 4107785.9584 | 3286553.9563
P95 | 4233169.4769 | 11340318.023 | 11626685.5824 | 14385905.6943 | 19459999.3783 | 20573157.2972 | 22708020.7279 | 23572422.5709 | 17395486.8446 | 15200394.0557 | 14753288.6729 | 12970049.297 | 13274445.022 | 14638527.5657 | 13596475.4508 | 12901858.4318 | 12302445.2256 | 10506265.0668 | 9938361.9911 | 8859792.6057
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103555215.9958 | 117308371.9257 | 119221397.307 | 122001939.5768 | 127330856.1536 | 122417104.0936 | 115257734.0204 | 113016611.9808 | 105289811.3382 | 106766845.7593 | 85743119.1247 | 86499238.3751 | 86737261.9337 | 86862271.0138 | 87234463.9903 | 87726133.3206 | 85849164.4153 | 84088911.0821 | 84341432.0031 | 84497782.4262
P5 | 92293220.8618 | 103446478.0636 | 104081428.3617 | 105096457.5195 | 111162532.5857 | 106126315.9725 | 97928357.1613 | 98970210.6128 | 91304206.8431 | 95802305.1783 | 73292215.681 | 74028736.454 | 75518893.1766 | 74251669.0216 | 74259829.8699 | 75294279.5692 | 74188631.3368 | 71582553.5973 | 73910755.2767 | 71152109.1211
P95 | 115295854.3425 | 131683859.4135 | 135556976.2024 | 141499959.6028 | 147918833.0781 | 138398719.7007 | 133001373.7689 | 136773550.766 | 129725003.8529 | 123468158.8026 | 104762338.2861 | 101116863.691 | 101631779.4788 | 106270235.717 | 100941848.3002 | 100423982.861 | 101184218.2675 | 96879857.5824 | 97693847.8835 | 97614923.8638

## Current
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.21 IRP Base - Load dispatch - IRP Planning MAIN load dispatch v7
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42314448.9324 | 42550918.3698 | 43629648.6297 | 44915117.3245 | 46284001.4562 | 41507740.0048 | 34951895.0698 | 35947156.5293 | 36502927.4497 | 36947852.846 | 16280136.2511 | 16637727.8862 | 16844687.6058 | 16929678.8033 | 17334563.574 | 18311506.9064 | 20105359.5544 | 20769443.672 | 21503951.8479 | 22005365.5615
P5 | 40316254.5978 | 40000654.0927 | 40880248.4348 | 42107892.2463 | 43524398.3035 | 38763319.0104 | 32361829.9266 | 33608407.7249 | 33890454.9445 | 34690991.1077 | 13871209.7068 | 14177442.2405 | 14236078.2363 | 14277533.941 | 14785492.7921 | 15848981.7113 | 17511759.2061 | 18039356.3986 | 18756324.2027 | 18605983.7653
P95 | 44936326.8403 | 44974796.1739 | 46135160.405 | 47776380.0963 | 49348753.4453 | 44122367.4328 | 37404957.0118 | 38533027.2998 | 39646360.693 | 39911267.6146 | 19855124.491 | 19727702.7645 | 19408608.8063 | 19929846.3648 | 19933490.1427 | 20904166.198 | 22871292.8061 | 24169389.3023 | 24483029.2239 | 25592093.5363
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3796799.4613 | 3050140.7349 | 3209032.2432 | 3702464.7878 | 3863526.6939 | 4443677.0336 | 3616681.4964 | 3767116.594 | 4634798.2571 | 4814114.2956 | 6848511.3688 | 7064658.2777 | 7297654.5727 | 7611376.6829 | 7798893.0556 | 8754147.7882 | 10317222.7418 | 10660199.6079 | 11654866.1489 | 12215417.8041
P5 | 2911005.1774 | 2230276.7386 | 2194432.5417 | 2723625.536 | 2739305.5255 | 3160912.0766 | 2757835.7457 | 2895661.2674 | 3770655.3103 | 3689317.7106 | 5435390.1389 | 5559798.5397 | 5576175.225 | 6214992.6757 | 6376455.1681 | 7411231.5943 | 8556700.7748 | 8966413.9523 | 9788845.9923 | 10436994.469
P95 | 4859194.6778 | 4011232.1925 | 4282228.1693 | 4740592.7612 | 5048458.7932 | 5824797.5117 | 4630634.4865 | 4667674.8445 | 5957470.1767 | 6177729.1948 | 8300054.7237 | 8611271.2608 | 9117850.1165 | 9119618.728 | 9265901.2913 | 10427025.0544 | 12102405.9414 | 12361731.5835 | 13431079.4553 | 14692456.7433
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2532631.2291 | 5729861.0346 | 5575099.2571 | 4851059.1883 | 4468859.9553 | 3572434.2616 | 3437751.1842 | 2832755.8185 | 1264555.7911 | 1325649.5159 | 844180.6046 | 760398.3034 | 747789.2802 | 742108.191 | 686248.7865 | 546686.0112 | 333647.8519 | 289053.2459 | 200885.0368 | 170241.8605
P5 | 1017904.6519 | 3119557.2676 | 2657329.6165 | 1856429.2379 | 1791993.5759 | 1509806.6241 | 1189071.5075 | 1089424.6543 | 279977.9816 | 533635.2566 | 212147.2579 | 79299.9874 | 229870.3325 | 171013.324 | 215359.5572 | 112285.3087 | 68001.4947 | 39372.4238 | 35246.793 | 37132.839
P95 | 4251950.0721 | 9026682.2198 | 9082699.8233 | 9219568.9231 | 7889041.3871 | 5727943.5654 | 6301860.7782 | 5678082.6131 | 2847101.4368 | 2678230.5677 | 1953709.1179 | 1444742.4304 | 1548492.0275 | 1690681.3505 | 1467476.4722 | 1282725.7884 | 696876.7071 | 701401.1237 | 444396.27 | 392191.2975
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103555488.6027 | 117136151.4996 | 119098057.6698 | 120727497.0573 | 124238005.7037 | 117283356.1124 | 109929393.2983 | 108568185.039 | 102170826.774 | 103386713.2328 | 82626621.1999 | 83499384.9034 | 83573967.5387 | 83536506.1919 | 84124413.6307 | 84448143.7837 | 83202075.0009 | 81925861.5832 | 82202617.6229 | 82780857.0193
P5 | 92280453.5403 | 103621736.8419 | 104391525.8256 | 105124061.3865 | 110336191.4086 | 104843035.3247 | 96896819.2019 | 97178109.1033 | 90925742.3463 | 94490098.7724 | 72653117.1482 | 73065435.1606 | 74403464.7598 | 73133505.5934 | 73213519.418 | 74277060.5444 | 73565436.3417 | 71075576.0797 | 73174533.931 | 70987738.4758
P95 | 115291004.8053 | 131364988.5477 | 135196377.1262 | 138857272.7675 | 141827498.5471 | 129773214.199 | 123044612.2468 | 125981973.1339 | 120982103.778 | 116971851.1864 | 98395571.7586 | 95766681.3728 | 95522385.8391 | 99352988.5759 | 94464108.2141 | 94830437.6589 | 96110565.9614 | 93364415.639 | 93865974.6514 | 94350883.6737

## High Carbon
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.31 IRP Base - High carbon - IRP Planning MAIN load dispatch v8 high carbon
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42331542.4348 | 42495593.2717 | 43544210.5199 | 47419798.2669 | 50766980.5804 | 47692269.4336 | 52226314.6477 | 52197639.9596 | 50885966.5761 | 52360532.6618 | 33778998.9828 | 34537337.5372 | 36166043.7449 | 36796914.4132 | 37621969.1753 | 40359322.7188 | 33242897.4311 | 33231678.6642 | 34679634.0675 | 32662938.7019
P5 | 39869721.9306 | 39972413.0541 | 40816275.6037 | 42629009.5492 | 45278849.619 | 41799475.6486 | 43406637.6362 | 44110505.6654 | 44001276.6753 | 45153943.4887 | 25609248.4787 | 26973161.4121 | 27869241.0632 | 30161438.3431 | 29452804.4705 | 31686092.7563 | 25552244.3767 | 26103875.6797 | 25882133.8155 | 24659925.0416
P95 | 44975747.6981 | 45088351.9537 | 46575711.9794 | 51690476.6989 | 57250555.2945 | 55348101.6217 | 63597115.0825 | 64431454.9112 | 60576711.9041 | 61850330.8816 | 42596235.0362 | 41408790.5991 | 44377505.4216 | 45981179.3041 | 47627861.3051 | 48152995.1777 | 40854835.6439 | 41921249.3983 | 43820939.3787 | 40586441.3133
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3823455.6866 | 3070737.8958 | 3225160.9183 | 1079898.8258 | 754683.9815 | 876507.6634 | 3145319.3745 | 3631507.5844 | 5267736.2927 | 5903849.7218 | 8731876.3724 | 9083236.7067 | 9418509.9022 | 10065986.6441 | 11003711.7978 | 12626296.2824 | 8182759.4519 | 8780389.2051 | 9960452.3785 | 9493749.3117
P5 | 3016257.01 | 2305422.1926 | 2240606.1803 | 744553.8489 | 412798.1932 | 516790.9551 | 2238570.3397 | 2492992.4713 | 3756502.1878 | 4203314.4562 | 6476298.2806 | 7166909.0669 | 7232372.5085 | 7765033.0207 | 8687326.3865 | 9917957.4323 | 6180707.6319 | 6217147.4577 | 7643745.501 | 7399840.6874
P95 | 4969772.664 | 4058764.2601 | 4259160.7775 | 1597601.5104 | 1077426.492 | 1296486.6647 | 4405607.6181 | 5107669.1103 | 6904704.039 | 7602331.938 | 11450423.7469 | 11456650.1237 | 12442312.5092 | 12911256.0825 | 13402290.5829 | 15653634.3855 | 10611656.4292 | 11097566.8656 | 12493460.6767 | 12242656.1037
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2521270.8808 | 5749982.5928 | 5572237.3162 | 9676168.0372 | 12644379.1904 | 14264063.8784 | 22548418.7967 | 20231836.187 | 13564640.0941 | 14453159.2911 | 13085103.6488 | 13214574.1067 | 14266763.1526 | 14316789.9773 | 13982495.8347 | 14227236.8126 | 22392224.6185 | 21022127.0358 | 20645879.5918 | 27412146.791
P5 | 1255877.4149 | 2725632.2604 | 2603709.9412 | 4292693.3873 | 5780829.5042 | 5693935.5223 | 12368418.316 | 11353286.2019 | 7418468.5209 | 7736044.6765 | 7773964.7818 | 7775268.134 | 8146502.3597 | 9111539.8326 | 8203196.2608 | 8525897.3476 | 14281461.796 | 14230182.2259 | 12173582.8883 | 16872552.028
P95 | 4092042.5493 | 9242204.0482 | 9444218.0264 | 16053956.1759 | 22078593.4636 | 25002350.8886 | 37063109.0008 | 33342822.8406 | 24421765.6794 | 22820102.3306 | 22053144.3289 | 18778676.0143 | 20890775.1519 | 20357109.9626 | 22284652.0513 | 20289906.9112 | 31271192.8703 | 29498452.2754 | 30267570.3719 | 37840018.7724
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103568654.3018 | 117079660.9196 | 119010134.03 | 123132118.8566 | 128645662.6957 | 123429190.9394 | 155351876.8063 | 154413967.713 | 147669964.1691 | 151708552.2067 | 134412236.8496 | 137349531.6601 | 140540873.4809 | 142580812.5011 | 145641045.1833 | 149995027.2855 | 142025749.6531 | 142077360.7798 | 145889899.6403 | 146356270.4364
P5 | 94247857.8585 | 102927535.3615 | 104715055.2984 | 105960775.4555 | 110925699.3515 | 105841604.958 | 133156634.2256 | 132389106.5059 | 128667293.2961 | 128861474.8834 | 112179109.7835 | 113604164.864 | 117088490.0953 | 120189343.9389 | 120732084.0532 | 124888262.194 | 117114566.362 | 118831463.6484 | 114804679.5214 | 116025039.511
P95 | 113994821.4605 | 133193837.9189 | 138653557.2088 | 142150649.008 | 150723178.107 | 146265730.5918 | 180369597.7324 | 186387448.9548 | 171757265.7806 | 179061894.441 | 160739210.8534 | 159520113.3703 | 162457280.3121 | 169026721.9805 | 175381151.4161 | 175125985.6065 | 168020625.0541 | 165765601.1365 | 173098019.0664 | 176319102.9992

## High Gas
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.25 IRP Base - ARS Base High Gas - IRP Planning MAIN load dispatch v8 High Gas scenario
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42316631.8055 | 42513616.9476 | 43557847.6352 | 47503166.9856 | 50588437.7946 | 49391689.6151 | 44582288.9878 | 44610773.0032 | 43149554.2146 | 44337837.0073 | 23851157.9233 | 24553227.8652 | 26220690.631 | 27208814.9883 | 27504590.3906 | 28860051.9717 | 30022859.6471 | 29686981.0058 | 30554911.4007 | 30302334.9265
P5 | 40317984.4065 | 39948866.8481 | 40825856.8191 | 43793488.6869 | 45241715.0939 | 42426393.5961 | 36568988.9785 | 38142785.1746 | 37136289.2441 | 39553737.4737 | 18417338.3414 | 19377448.5468 | 20665043.494 | 20236793.7063 | 21018158.5943 | 22062021.5841 | 24533783.3779 | 24084129.8479 | 25265500.03 | 24690350.8148
P95 | 44932352.0547 | 44923207.1278 | 46045274.7803 | 51950608.6371 | 56725258.3755 | 55665181.8474 | 52708016.7856 | 55095180.3977 | 53180323.0084 | 51469227.613 | 32174191.6182 | 31756411.5409 | 33641010.072 | 35752881.6486 | 35723303.2189 | 35283533.7458 | 37477044.9311 | 35511629.4397 | 36599798.6559 | 36641838.6348
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3813000.6738 | 3069760.6179 | 3220745.3317 | 1079086.1446 | 774411.2981 | 829263.3015 | 1443288.9986 | 1639418.7919 | 2270921.2001 | 2418451.6202 | 3457145.8623 | 3557369.1965 | 3639968.8346 | 3824867.1201 | 4105611.0094 | 4679874.5451 | 5735025.0025 | 6048650.6308 | 6760607.4021 | 7403257.5159
P5 | 2929748.4313 | 2288910.3228 | 2212093.686 | 701912.9741 | 463932.5038 | 458588.0392 | 973342.719 | 1107609.2055 | 1628414.7639 | 1815967.8391 | 2622743.2741 | 2760047.1169 | 2704969.3011 | 2987650.8696 | 3139146.6802 | 3819082.7121 | 4760054.2997 | 4949190.2545 | 5586891.867 | 6083050.2445
P95 | 4883148.859 | 4014182.5169 | 4262091.2034 | 1599446.1711 | 1102555.354 | 1250236.9365 | 1998447.5144 | 2172799.6666 | 2905605.4453 | 3090009.0499 | 4453354.3835 | 4507243.0263 | 4685964.9355 | 4936160.5168 | 5001820.11 | 5737718.2616 | 6978435.4898 | 7229124.5725 | 8142671.3906 | 8863662.2645
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2521484.4291 | 5720664.7295 | 5557626.8687 | 9907534.5167 | 12332828.1178 | 16588989.8898 | 17615343.8437 | 15518023.2758 | 11038646.0094 | 12304959.1926 | 12102090.1801 | 12416861.7172 | 14125803.3547 | 15013243.8247 | 14744341.1706 | 15089148.8481 | 13590502.2705 | 12001773.5983 | 11837140.9077 | 10515330.8125
P5 | 1005085.7169 | 3057579.5207 | 2652539.5221 | 3979951.1296 | 5159439.5886 | 8080881.9678 | 7458841.9452 | 7335869.1608 | 4758752.3548 | 7288412.1676 | 6372497.1029 | 6771655.2881 | 8201561.7146 | 8437707.7728 | 8059930.9888 | 8101814.8198 | 8453564.4525 | 7498652.3342 | 7796574.8383 | 6376856.4223
P95 | 4234295.4963 | 9036078.4507 | 9069401.2219 | 16805523.2784 | 21580632.9959 | 25569563.5933 | 28506089.7811 | 29884732.0101 | 22925332.3105 | 20434740.7111 | 20572274.8279 | 18820393.2518 | 21214892.5791 | 23929456.1211 | 22443878.9467 | 22298408.0318 | 20828597.5947 | 17604929.307 | 16837723.8715 | 14977670.0803
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103553486.4754 | 117092492.6479 | 119019474.9181 | 123549286.5442 | 127837559.5503 | 128331038.0535 | 121835568.596 | 119578878.8872 | 111300775.7093 | 114413555.0392 | 94496945.5678 | 96366678.3041 | 99809942.6771 | 101875832.5528 | 102378510.5207 | 103784141.6182 | 101943952.2469 | 99055538.5345 | 100057024.5206 | 99474013.5848
P5 | 92297042.2106 | 103566683.9461 | 104332604.6061 | 105877568.5016 | 111426988.285 | 110206882.0286 | 102335777.3759 | 103631516.7445 | 95597240.2324 | 101718136.9726 | 79837939.9448 | 81679387.9053 | 85644396.0377 | 85695490.2659 | 85446771.7642 | 87606872.1834 | 86929313.7711 | 83386417.3034 | 87058204.1571 | 82935837.9761
P95 | 115288598.2769 | 131328948.3819 | 135106356.7706 | 143993357.3222 | 148968030.5282 | 146068634.6057 | 141636505.7525 | 146260248.0641 | 138791822.4839 | 133538323.8785 | 116184522.2111 | 113653846.7876 | 118190399.574 | 126116299.6625 | 120234571.2383 | 119957498.2821 | 121697903.4161 | 114790271.0414 | 116568317.9531 | 115487164.3055

## Low Carbon
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.31 IRP Base - Low carbon - IRP Planning MAIN load dispatch v7 Low Carbon
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42331542.4348 | 42495729.8093 | 43544519.283 | 47425562.5842 | 50836321.4213 | 47689207.3839 | 42564921.4022 | 42654981.8748 | 41466057.8495 | 44777957.5512 | 25066831.05 | 26785281.5779 | 28314960.664 | 29235350.3325 | 30403074.6824 | 33053126.6285 | 35886673.4693 | 36567441.7015 | 39705789.0846 | 40499790.6553
P5 | 39869721.9306 | 39973008.032 | 40816138.3906 | 42628201.6521 | 45375462.7208 | 41813958.4948 | 35620524.8666 | 36920168.1844 | 36244384.1091 | 39652246.9443 | 19544744.9744 | 20815953.5512 | 22390971.9223 | 23857594.7016 | 24728049.8554 | 26521166.4209 | 28938926.467 | 30042732.7153 | 31789367.6459 | 32630374.267
P95 | 44975747.6981 | 45087081.2155 | 46574617.0327 | 51686805.016 | 57293382.6525 | 55366921.7302 | 50847803.6476 | 51252921.2588 | 48387001.7262 | 51671838.0377 | 33428897.9934 | 32491957.1149 | 33716515.6635 | 35895785.8479 | 37734190.1042 | 38684956.4943 | 43819548.9498 | 43780756.1328 | 48536051.2336 | 50377653.4622
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3823455.6866 | 3070586.3918 | 3225010.1386 | 1081587.7245 | 759145.4051 | 876089.7667 | 1503824.4544 | 1669659.5697 | 2338816.9997 | 3686405.3159 | 5558111.1097 | 6455678.1968 | 6960172.1843 | 7610933.2124 | 8548655.1942 | 10032171.7108 | 12409389.7425 | 13462228.6249 | 15840527.5595 | 17390802.3696
P5 | 3016257.01 | 2305825.0512 | 2240606.1803 | 727536.2567 | 414804.6513 | 515379.7175 | 1006386.4519 | 1159135.2668 | 1721426.222 | 2850052.8523 | 4248410.8479 | 5072262.7017 | 5410619.853 | 6083366.08 | 6587252.297 | 8238212.1445 | 9848366.4042 | 10937318.0226 | 12855049.2478 | 14189866.1425
P95 | 4969772.664 | 4058764.2601 | 4259160.7775 | 1609073.8014 | 1080810.8632 | 1295170.7157 | 2069408.7702 | 2155483.0608 | 2896538.2392 | 4632958.9416 | 7022770.4181 | 7949662.7849 | 8726979.0217 | 9984598.875 | 10549951.9814 | 12134288.3561 | 15300244.527 | 16325254.8612 | 19391837.835 | 21289663.5172
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2521270.8808 | 5750154.8418 | 5572262.102 | 9681161.468 | 12605668.597 | 14263432.3456 | 14899010.4899 | 12942611.677 | 9088637.5074 | 10843004.2509 | 10328998.6511 | 10584131.3271 | 11439713.9964 | 11610321.6132 | 11486957.1075 | 11949863.9101 | 10537747.0216 | 9402473.6983 | 9580467.9827 | 8552670.292
P5 | 1255877.4149 | 2725632.2604 | 2607878.6236 | 4275473.9657 | 5776055.3442 | 5683905.5431 | 6198549.8001 | 6153884.0334 | 3773202.4705 | 5162001.8842 | 5011815.9756 | 5587868.2899 | 6241624.2527 | 6452160.7381 | 6395948.9487 | 7098404.3942 | 5684284.0404 | 5683742.9087 | 5335756.6764 | 4288589.4853
P95 | 4092042.5493 | 9241663.8667 | 9444067.2704 | 16043889.3978 | 22048773.2034 | 24999168.8215 | 25782055.8301 | 23890999.4019 | 17663050.0661 | 17422633.8879 | 18129884.2303 | 15456637.0587 | 16638918.8748 | 17115937.3709 | 18567079.7068 | 16984513.6835 | 16091801.5125 | 15122705.1689 | 15295894.3712 | 14195534.742
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103568654.3018 | 117079352.9382 | 119009660.1644 | 123139294.0171 | 128721987.6315 | 123426093.1555 | 116795759.3828 | 114565647.1744 | 106653821.7028 | 119060445.0362 | 101293030.9184 | 107729870.7904 | 111474991.8971 | 114676263.992 | 118715448.2504 | 123628871.5107 | 125189405.2598 | 125658546.3498 | 132967038.0616 | 135894874.8184
P5 | 94247857.8585 | 102926735.7476 | 104716165.0817 | 105961715.0959 | 111026636.4614 | 105829947.1156 | 98894138.7006 | 99191409.1561 | 92767988.4984 | 103221738.1158 | 86373633.695 | 92856510.6775 | 96201308.7033 | 97492335.4147 | 102347026.2955 | 106507317.3274 | 106729812.6533 | 106053438.9359 | 111135485.1393 | 116123104.0962
P95 | 113994821.4605 | 133194077.2687 | 138652201.5259 | 142151018.2182 | 150764683.1927 | 146234055.5892 | 137893500.1798 | 137064939.3907 | 127298500.9265 | 138783684.5124 | 121382861.5972 | 123007163.7238 | 124343954.4865 | 133338867.5588 | 141476227.771 | 138872436.0709 | 144893042.3747 | 144377283.2202 | 155073797.92 | 163603109.6923

## No Carbon
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.25 IRP Base - ARS No carbon resources v4 - IRP Planning MAIN load dispatch v8 No carbon resources
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42316631.8055 | 42517486.3247 | 43555284.256 | 43545390.8136 | 44660819.8761 | 40338904.1698 | 35742465.4386 | 36766483.0334 | 37443050.9799 | 38199265.6568 | 16888072.2438 | 17563720.5722 | 17540346.4814 | 18055580.9715 | 18280611.8894 | 16995970.8065 | 15233413.5506 | 14633961.7873 | 14783644.6011 | 14114982.8506
P5 | 40317984.4065 | 39963644.8667 | 40820419.6749 | 40757184.291 | 41574552.3753 | 37142569.8909 | 31805466.0677 | 33321410.214 | 33538446.8175 | 34613182.2422 | 13053691.2663 | 13714766.9946 | 13879608.1807 | 13994920.8851 | 14643650.6777 | 12874873.5508 | 11843431.7879 | 11626174.1433 | 12023152.0695 | 11475907.4237
P95 | 44932352.0547 | 44961174.6863 | 46034141.231 | 46468883.78 | 47673595.9436 | 43210311.4898 | 39822456.5575 | 41055715.6578 | 43688972.5517 | 42622847.2943 | 22101846.0728 | 22849187.8388 | 21912825.3618 | 23534210.2548 | 21938449.5633 | 21612550.8715 | 19735376.4068 | 18201999.7986 | 18486199.7266 | 18126214.6997
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3813000.6738 | 3070822.3599 | 3199980.2479 | 1491149.2125 | 1713247.8409 | 2650791.2059 | 4610292.5322 | 4796565.3565 | 5978448.6468 | 6459132.5399 | 8051338.1357 | 8570566.1912 | 8584874.4632 | 9228855.115 | 9249986.7763 | 8243732.6085 | 6831460.9075 | 5988083.0686 | 6412940.8028 | 5853634.4317
P5 | 2929748.4313 | 2289977.3681 | 2186783.7892 | 990888.4906 | 998712.2027 | 1581276.9133 | 2966855.4772 | 3171625.4291 | 4217235.7939 | 4505450.6401 | 5770517.5109 | 5840862.5788 | 6262555.7187 | 6540352.5396 | 6812988.4445 | 5986756.8062 | 4756471.7102 | 3997231.6351 | 4407950.9201 | 4231480.4748
P95 | 4883148.859 | 4001188.6275 | 4247938.8291 | 2104004.4397 | 2568128.6959 | 3966459.9967 | 6674426.8986 | 6769615.4585 | 8752245.5453 | 8674487.0498 | 10788641.8574 | 11572559.2875 | 11243892.9929 | 12884805.8003 | 11559937.1801 | 10981464.1488 | 9491565.2213 | 7915885.8674 | 8864528.8897 | 8203977.3988
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2521484.4291 | 5720822.9274 | 5605248.3212 | 10069588.8191 | 11704196.8153 | 11050255.6927 | 10953281.6766 | 10006102.1676 | 6961322.0208 | 7715022.5279 | 7055220.8638 | 7103118.9818 | 7232354.5214 | 7432208.4573 | 7340982.4543 | 9222632.1805 | 13903133.3581 | 17797713.1813 | 17783046.6476 | 22844098.3739
P5 | 1005085.7169 | 3052839.2567 | 2642301.5439 | 4288299.3657 | 5325650.0227 | 5526326.8921 | 5143603.2142 | 5293669.7224 | 3352762.0174 | 4770053.49 | 3479032.2821 | 3874056.1664 | 4511244.9916 | 4271005.2927 | 4267514.1581 | 5361076.8169 | 9518798.1146 | 11830057.2676 | 12692224.05 | 15287635.068
P95 | 4234295.4963 | 9036051.7985 | 9157721.1669 | 16958037.0031 | 19407132.8708 | 16814191.4925 | 17520027.2687 | 17203130.2495 | 12406609.7531 | 12363719.4677 | 11338822.7221 | 10627950.8369 | 11232208.1841 | 11872699.3739 | 11286335.2984 | 13300235.7794 | 19871759.5333 | 25689735.0671 | 24530187.5516 | 29857092.0699
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103553486.4754 | 117098277.1163 | 119016980.5089 | 119159157.0656 | 122378135.2524 | 115889244.6098 | 109314247.2995 | 107952965.2403 | 101848332.2494 | 103453759.4639 | 81878333.0154 | 82912044.1558 | 82827362.4368 | 83216112.9098 | 83470408.0557 | 81577732.7854 | 76608572.9467 | 74041483.2246 | 73748704.542 | 73141379.43
P5 | 92297042.2106 | 103569191.6205 | 104325143.0472 | 103161634.7901 | 108034569.6344 | 102153281.6113 | 94306823.2947 | 95242512.5654 | 89045170.6134 | 93122773.3502 | 70310712.0809 | 70737588.3964 | 72490599.9583 | 71430526.6542 | 71696626.7604 | 69930774.7516 | 65996082.0131 | 63079062.3224 | 63759939.9805 | 61527277.6032
P95 | 115288598.2769 | 131333588.884 | 135111202.7806 | 137867264.314 | 140363934.6032 | 129554957.756 | 123705058.3008 | 127176956.0235 | 123521441.2127 | 119006063.4307 | 99157661.4199 | 96556107.1188 | 97927085.0289 | 103107309.2099 | 95555653.217 | 94093945.0087 | 90809213.0092 | 85890883.5491 | 85046964.0282 | 84046812.637

## PHES
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.25 IRP Base - ARS Forced PHES - IRP Planning MAIN load dispatch v7 PHES
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42317132.7513 | 42717483.4781 | 43799379.4429 | 46906754.3088 | 50652723.171 | 46235336.6229 | 40402629.4777 | 40611912.1713 | 39272871.4523 | 39900568.6557 | 18602081.32 | 18795801.9045 | 19124500.8919 | 19396830.8614 | 19596091.7767 | 20556518.4404 | 21573294.7506 | 21676062.8331 | 22106212.7551 | 22121366.4714
P5 | 40315492.3678 | 40084025.2831 | 41017576.7875 | 42954461.3523 | 44957837.353 | 40277777.823 | 33770596.1131 | 35313408.7915 | 34121105.9792 | 35948638.7785 | 14010893.533 | 14845528.7532 | 14756021.2227 | 14269311.4357 | 15237358.7111 | 15504910.3362 | 17407390.1622 | 17421793.4892 | 18340690.9608 | 17937368.7885
P95 | 44935362.4783 | 45075577.491 | 46222724.546 | 51598312.0738 | 57125861.5186 | 51716030.284 | 47172586.0051 | 49224880.9793 | 47891618.8018 | 45880043.1919 | 25795280.07 | 24654973.2349 | 24568283.5796 | 26440640.4561 | 25500678.2452 | 25261965.9161 | 27081015.5871 | 26186269.986 | 26729329.2505 | 27011119.6088
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3813156.2477 | 2203657.9968 | 2283848.1263 | 605921.397 | 479241.7602 | 614907.7087 | 1283215.0655 | 1424778.6127 | 2000277.4851 | 2194547.0475 | 3078998.0372 | 3184378.3821 | 3252947.7038 | 3453623.519 | 3653277.0894 | 4207804.531 | 5202698.9626 | 5432237.9552 | 6062829.8906 | 6535149.428
P5 | 2927476.9972 | 1502452.309 | 1403476.5032 | 318497.1031 | 259555.4167 | 318717.2037 | 869066.5595 | 917014.1404 | 1478651.594 | 1617973.3438 | 2207577.1813 | 2345858.4144 | 2460599.4556 | 2691336.6087 | 2828971.3601 | 3323180.9913 | 4189193.6468 | 4377862.9901 | 4837870.8372 | 5348330.9592
P95 | 4876606.4047 | 2989877.4896 | 3202984.5917 | 947590.7531 | 783227.5082 | 950104.2687 | 1835144.5607 | 1971885.1387 | 2588512.8108 | 2814277.9649 | 3974711.8989 | 4047683.4854 | 4195720.9994 | 4522023.2805 | 4553450.0301 | 5211556.232 | 6363310.0089 | 6654026.4764 | 7228752.4266 | 8005909.8894
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2521742.2808 | 7034743.3163 | 6975429.1733 | 14197103.0526 | 17350257.7776 | 16560453.3173 | 16725988.6426 | 14765876.3829 | 10396581.4554 | 11069821.8584 | 10523719.7042 | 10271445.2466 | 10644681.6535 | 10783808.1606 | 10492145.2877 | 10579181.5695 | 9525396.2836 | 8560372.0516 | 8283194.4062 | 7462632.212
P5 | 1013367.6781 | 3909724.5849 | 3310826.6848 | 5900605.8523 | 7737841.9917 | 7817339.3113 | 7072769.2611 | 6939121.1431 | 4332076.5248 | 6375812.3358 | 5265687.9542 | 5221076.6406 | 5935116.8363 | 5840449.2803 | 5504901.8713 | 5657165.1826 | 5657252.1988 | 5094759.968 | 5112248.4985 | 4151993.1284
P95 | 4232526.975 | 11072466.5746 | 11327811.5998 | 23473691.5897 | 29670246.0579 | 25884291.6259 | 26948665.5435 | 28361134.5176 | 21805664.9668 | 18694597.5071 | 18112763.8122 | 15733654.9435 | 16492267.5207 | 17943480.2926 | 16437745.9725 | 15931477.5667 | 15191891.7644 | 13242246.3065 | 12364620.7453 | 11034176.9149
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103553700.4934 | 117314076.7989 | 119261138.3293 | 122365423.6022 | 128213385.4653 | 121593777.5121 | 114340765.0012 | 112208103.1546 | 104185415.8271 | 105654241.9679 | 84162914.9258 | 84782121.7499 | 84986183.7113 | 85162627.3372 | 85440882.9202 | 85882531.6784 | 83912278.5851 | 82081026.8165 | 82105618.0048 | 82176096.2518
P5 | 92296931.2374 | 103508238.0274 | 104174498.6606 | 104517543.6586 | 111269553.2737 | 105302217.8858 | 96897206.3907 | 98019026.4522 | 90222587.9336 | 94622197.5132 | 71568584.2283 | 72240546.7478 | 73701406.7364 | 72784538.234 | 72496778.8353 | 73180599.2765 | 72196343.4644 | 69636152.2013 | 71756108.3952 | 68928710.2964
P95 | 115287626.9555 | 131645521.268 | 135621833.1722 | 142856890.4859 | 149902023.6048 | 137740645.7649 | 132070319.7389 | 135955190.1047 | 129103162.1383 | 122322775.3284 | 103290544.5898 | 99312145.1283 | 100085955.3592 | 104607256.4412 | 99266610.0217 | 98640763.8709 | 99557336.2386 | 94974713.3696 | 94718365.379 | 94965353.0702

## Solar
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.23 IRP Base - Forced Solar - IRP Planning MAIN load dispatch v7 Forced Solar
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42314075.0019 | 42529013.3927 | 43563623.4129 | 46972743.954 | 50426654.4633 | 47430730.2365 | 42256227.1454 | 42317247.0948 | 40953526.7221 | 41532213.6949 | 20525100.5892 | 20878825.6342 | 21243940.9756 | 21437443.5223 | 21803052.5803 | 22803507.2728 | 23798735.9783 | 24001777.295 | 22751362.8013 | 22688591.8635
P5 | 40315510.5296 | 39981585.6734 | 40826706.7532 | 43292439.2122 | 45073832.6203 | 41008776.2047 | 35065955.8985 | 36442922.1471 | 35629720.3627 | 37214219.7233 | 15588289.757 | 16612875.6208 | 16796463.0484 | 15904922.154 | 17016485.5295 | 17810476.0253 | 19465081.5491 | 19620259.7648 | 18747503.6652 | 18353727.0275
P95 | 44936191.7366 | 44943167.6001 | 46059716.754 | 51277248.1661 | 56635382.716 | 53204210.3258 | 49714884.0668 | 51921834.6437 | 49959364.7049 | 47773593.2639 | 28043820.2295 | 27165134.3895 | 27352105.9427 | 28077996.5273 | 28198518.2254 | 27699001.0966 | 29600957.6408 | 28520989.1777 | 27293508.2145 | 27741434.7683
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3796027.1459 | 3033600.7854 | 3180647.9155 | 919590.7612 | 663323.7997 | 751677.2958 | 1304958.967 | 1502030.1988 | 2129842.5664 | 2293618.3743 | 3304121.036 | 3455056.1907 | 3580695.6645 | 3774460.3842 | 4037235.5239 | 4624262.4234 | 5593175.7024 | 5897915.9311 | 5338659.1634 | 5794693.9375
P5 | 2911614.6115 | 2202209.4992 | 2148417.9932 | 590980.7708 | 383877.9786 | 418208.445 | 871801.2568 | 1014593.149 | 1460718.2712 | 1692085.1336 | 2518089.8141 | 2730317.3884 | 2710902.1451 | 2949061.2776 | 3186073.9058 | 3698876.791 | 4523697.5636 | 4746977.9416 | 4304137.5304 | 4633627.5588
P95 | 4859764.9099 | 3989479.4545 | 4249563.2316 | 1397950.9791 | 1002766.5918 | 1134517.4703 | 1822474.0186 | 1979824.1966 | 2791286.8819 | 2941196.2422 | 4293211.4557 | 4349516.5321 | 4622328.7505 | 4789712.2041 | 4941562.9533 | 5612026.1326 | 6660952.586 | 6916094.503 | 6507380.4766 | 7010198.037
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2532842.6875 | 5749609.6784 | 5581143.0571 | 10345976.36 | 13297304.8402 | 14940434.7493 | 15585691.7463 | 13525546.9186 | 9434646.6879 | 10063925.0512 | 9619929.2193 | 9549387.6337 | 9842880.0457 | 9875153.7338 | 9739767.6535 | 9919657.8651 | 8782420.461 | 7922762.542 | 8349820.9183 | 7467318.9483
P5 | 1018559.24 | 3132344.4361 | 2689475.536 | 4106706.5543 | 5622054.6944 | 6878772.1803 | 6309885.3456 | 6175621.4416 | 3913459.0113 | 5608055.7879 | 4765471.97 | 4800566.6593 | 5360720.1349 | 5128227.7957 | 5019823.8506 | 5252492.5391 | 5145838.2621 | 4697925.1885 | 5109092.3598 | 4086019.3892
P95 | 4251635.3414 | 9054289.833 | 9089076.4885 | 17438615.8776 | 23032115.0057 | 23172428.8461 | 25419721.8526 | 26439070.1486 | 19853903.9832 | 17302770.9834 | 16722838.054 | 15026134.5883 | 15315386.3173 | 16678304.8159 | 15733188.3021 | 15196879.5887 | 14103663.129 | 12021802.3726 | 12568063.3374 | 11342936.4067
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103555295.248 | 117114011.6446 | 119030964.7089 | 122630916.8236 | 128270987.6212 | 123167018.3762 | 116491533.4142 | 114232400.0515 | 106163114.3939 | 107524281.3593 | 86396726.0702 | 87288263.8527 | 87488253.2508 | 87598348.9305 | 88166321.2558 | 88523607.3084 | 86482398.391 | 84790165.2269 | 83085909.8925 | 83114689.6011
P5 | 92280000.3464 | 103600570.8807 | 104348324.186 | 105110549.0265 | 111622356.0799 | 106422249.4737 | 98476834.3397 | 99588984.4478 | 91829526.1833 | 96442777.0685 | 73611007.1903 | 74550588.6684 | 75949025.4727 | 74808841.6452 | 74817241.0407 | 75865377.6518 | 74728266.1214 | 72172314.4441 | 72793790.0678 | 69782906.1559
P95 | 115290366.5543 | 131338798.0413 | 135111236.729 | 142827026.6256 | 149567418.6003 | 139677315.7564 | 134668632.0537 | 138996847.0537 | 131331971.0492 | 124633126.5817 | 105758917.1305 | 102301637.8535 | 102765563.7692 | 107105827.1669 | 102433276.9582 | 101554731.003 | 102280593.4565 | 97493634.6539 | 96111456.958 | 95827608.2736

## Unconstrained
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.17 IRP Base - ARS Unconstrained - IRP Planning MAIN load dispatch v7 Unconstrained
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42314075.0019 | 42529176.86 | 43563621.8756 | 55223334.502 | 54729022.4525 | 48659668.8881 | 40745209.448 | 41102089.425 | 40015000.1308 | 40828518.9685 | 19853996.2418 | 20297361.9878 | 20480779.4389 | 20588608.692 | 21003315.4078 | 22047425.7737 | 23249528.8902 | 23494772.8457 | 24358650.3124 | 24472746.7965
P5 | 40315510.5296 | 39981585.6734 | 40826706.7552 | 46750614.5601 | 46967189.6631 | 41847516.7101 | 34865101.0848 | 36114569.047 | 35565126.441 | 37128123.2822 | 15808628.9929 | 16607841.7038 | 16649828.6741 | 15914794.4308 | 16792321.666 | 17420142.6758 | 19509800.4355 | 19551523.3262 | 20652748.1915 | 20198235.1719
P95 | 44936191.7366 | 44943318.0267 | 46059716.754 | 64726651.1068 | 64005637.9162 | 54712856.0652 | 47100813.4155 | 49193891.4067 | 47080659.9967 | 46294219.4678 | 26203670.2975 | 25710362.5834 | 25649012.5343 | 26376932.2745 | 26531454.0171 | 26011759.5812 | 27927365.0566 | 27869754.6929 | 28645953.2611 | 29444967.9155
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3796027.1459 | 3033614.3737 | 3180647.9155 | 724956.0697 | 785655.3335 | 978791.4624 | 1638434.0605 | 1807933.9992 | 2493159.655 | 2643596.5996 | 3771442.8056 | 3842852.4643 | 3963725.3456 | 4158562.4138 | 4464033.8441 | 5061434.4939 | 6155845.6554 | 6474628.9152 | 7150978.6289 | 7746123.0606
P5 | 2911614.6115 | 2202209.4992 | 2148417.9932 | 398173.143 | 451433.4356 | 574859.0868 | 1126279.5617 | 1212191.1629 | 1815949.3649 | 2011952.2697 | 2861956.9854 | 3041199.8515 | 3044649.3429 | 3318037.8081 | 3515860.3922 | 4176752.1164 | 5142377.3455 | 5405188.2268 | 6022799.5202 | 6419194.3801
P95 | 4859764.9099 | 3989479.4545 | 4249563.2316 | 1144442.2263 | 1161550.2699 | 1421577.0995 | 2241767.2549 | 2363382.8483 | 3213977.3832 | 3365962.7393 | 4772052.5987 | 4787453.9033 | 5047741.6919 | 5195503.145 | 5421891.1689 | 6068193.2646 | 7384757.3834 | 7632681.3768 | 8519466.0875 | 9203365.4284
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2532842.6875 | 5749604.4147 | 5581139.6426 | 20917389.3491 | 17818168.9815 | 15265686.3065 | 12234707.9958 | 10689666.7007 | 7032535.7025 | 7813665.1416 | 7285999.4789 | 7400586.3559 | 7429703.0174 | 7404039.7786 | 7282690.0148 | 7471255.5051 | 6516810.7828 | 5772806.8552 | 5992469.5831 | 5280181.6285
P5 | 1018559.24 | 3132344.4361 | 2689475.5361 | 8228109.883 | 7501775.934 | 6978610.3458 | 4940785.8122 | 5004702.1464 | 2928774.3971 | 4330373.8673 | 3558025.4451 | 3702298.4634 | 3867726.4604 | 3724611.4397 | 3713000.9228 | 4044868.5567 | 3695266.1974 | 3330032.318 | 3669140.3047 | 2952408.7461
P95 | 4251635.3414 | 9054289.833 | 9089076.4885 | 35736378.6334 | 30999962.5555 | 23320368.7528 | 20198943.4986 | 21081848.0873 | 14503398.1503 | 13566138.3093 | 12965138.1675 | 11369068.2697 | 11495373.9092 | 12504372.9069 | 12028150.1793 | 11299770.007 | 10728217.5381 | 8934971.8989 | 8875476.9071 | 7723777.9719
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103555295.248 | 117114130.5124 | 119030984.4274 | 130898493.492 | 132576988.1552 | 124473542.9374 | 115029432.298 | 113047591.6962 | 105239811.7534 | 106825057.7737 | 85734284.9682 | 86702410.4079 | 86717374.8336 | 86737705.7163 | 87364085.2903 | 87757646.1863 | 85948494.8815 | 84293956.3186 | 84720311.9567 | 84927554.5389
P5 | 92280000.3464 | 103600591.9485 | 104348348.7485 | 108259693.7119 | 113716115.1811 | 107370163.564 | 98275402.7349 | 99333194.2564 | 91749998.3211 | 96312715.2224 | 73745370.2157 | 74500608.5646 | 75718703.0436 | 74597482.586 | 74644276.6474 | 75735790.8245 | 74607171.3911 | 72110760.321 | 74451550.7467 | 71771775.5126
P95 | 115290366.5543 | 131338819.1088 | 135111261.1843 | 155442873.138 | 157051248.1603 | 140846169.01 | 132165806.2876 | 135973872.3705 | 128254437.6036 | 122810228.785 | 104389778.4708 | 100959574.6303 | 101197084.303 | 105314035.1005 | 100727001.7516 | 100077408.9843 | 100724838.956 | 96815395.3313 | 97779483.8517 | 97791177.8423

## Wind
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.17 IRP Base - ARS Forced Wind - IRP Planning MAIN load dispatch v7 Forced Wind
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01 | 2034-01 | 2035-01 | 2036-01 | 2037-01 | 2038-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149 | 123056649.3173 | 123314662.1434 | 122287065.5493 | 121423591.8946 | 120975842.0177
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42314075.0019 | 42529163.589 | 43563640.6438 | 46271757.8369 | 49944448.2257 | 47096408.7277 | 41169774.3877 | 41244669.5601 | 39565700.619 | 40175268.3601 | 18732999.7027 | 19032162.2248 | 19434293.5305 | 19693855.1464 | 19897378.3664 | 20761948.8476 | 21538721.2105 | 21565384.9656 | 21939648.1879 | 21882850.1759
P5 | 40315510.5296 | 39981585.6734 | 40826706.7532 | 42556935.1262 | 44536024.8545 | 40590220.6513 | 34155436.9144 | 35627271.212 | 34277992.1053 | 36203908.3869 | 14195566.9325 | 14930020.2999 | 15041732.0323 | 14454938.039 | 15463736.3269 | 15548725.5999 | 17479471.7832 | 17487026.6751 | 18198397.1232 | 17876943.0327
P95 | 44936191.7366 | 44943006.5127 | 46059716.754 | 50629976.5273 | 56111375.0209 | 52908947.6794 | 48477167.8391 | 50630952.1021 | 48287545.4573 | 46324055.5704 | 25990680.1209 | 24892439.943 | 25176395.9298 | 26531189.488 | 26037086.7019 | 25608017.944 | 27011865.1979 | 26009290.8968 | 26475644.1809 | 26766122.6933
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3796027.1459 | 3033596.3879 | 3180674.3315 | 688456.4772 | 475737.1178 | 594586.0827 | 1087993.0054 | 1231265.151 | 1640353.4158 | 1792685.6373 | 2605210.8838 | 2707160.5909 | 2813572.1527 | 2993427.8987 | 3197326.5156 | 3620922.8472 | 4425923.051 | 4642584.3662 | 5185099.1734 | 5624883.8834
P5 | 2911614.6115 | 2202209.4992 | 2148417.9932 | 397266.6637 | 255933.3241 | 300026.7082 | 729383.7041 | 798069.9308 | 1130406.2736 | 1306927.0631 | 1860282.9677 | 1999190.6348 | 2048596.6026 | 2272884.9684 | 2443278.1801 | 2860900.4071 | 3570140.5008 | 3733563.2513 | 4132715.2261 | 4578331.3589
P95 | 4859764.9099 | 3989479.4545 | 4249563.2316 | 1021604.0553 | 786920.5307 | 935286.876 | 1553619.7761 | 1730323.4195 | 2130043.5292 | 2351749.5469 | 3400917.1607 | 3541828.0846 | 3652440.9931 | 3898743.9425 | 3979303.5466 | 4593537.2945 | 5440594.3121 | 5538821.1716 | 6242825.0896 | 6766107.8747
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2532842.6875 | 5749599.5424 | 5581143.0571 | 13175044.1045 | 16246182.2623 | 17563251.7205 | 17547353.5816 | 15367915.5317 | 10860623.843 | 11508753.729 | 10772912.8876 | 10681296.6878 | 11060991.4408 | 11193151.5874 | 10898009.6548 | 11025096.9134 | 9845084.2031 | 8837908.8436 | 8530739.3137 | 7671735.7711
P5 | 1018559.24 | 3132338.0124 | 2689475.5361 | 5517335.8493 | 7261798.4836 | 8359374.4952 | 7277218.7285 | 7125241.6432 | 4526905.2638 | 6578483.1831 | 5391517.2159 | 5298850.8027 | 6070477.6393 | 6000691.2634 | 5624263.2041 | 5768596.5637 | 5729210.6354 | 5213295.8099 | 5255367.2145 | 4186226.4699
P95 | 4251635.3414 | 9054289.833 | 9089076.4885 | 21888808.3546 | 27766588.5723 | 27424391.8095 | 28375067.5061 | 30009569.1076 | 23053677.2215 | 19461442.1854 | 18866540.9035 | 16465299.093 | 17179655.8708 | 18785113.0086 | 17147242.0229 | 16811996.0091 | 15843111.9504 | 13889940.492 | 12805898.1803 | 11523157.2691
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103555295.248 | 117113870.6136 | 119030746.0816 | 121919575.545 | 127757344.2997 | 122782402.7505 | 115540451.1517 | 113284698.7061 | 104855450.8243 | 106244457.6124 | 84679150.5555 | 85514503.6789 | 85762077.8368 | 85938038.546 | 86343310.7435 | 86557670.0373 | 84295725.7768 | 82412986.1509 | 82348916.9847 | 82384060.0927
P5 | 92280000.3464 | 103600379.6756 | 104348092.5819 | 104529008.2385 | 111184586.3404 | 106049734.7053 | 97694591.0802 | 98864740.5083 | 90733801.8768 | 95123341.2935 | 72162105.9599 | 72905358.0382 | 74319061.4483 | 73528016.1527 | 73266886.0315 | 73888749.1518 | 72612138.1642 | 70275593.4424 | 72180586.8355 | 69347575.772
P95 | 115290366.5543 | 131338570.5128 | 135111005.0855 | 142010608.6838 | 149082975.8414 | 139252422.7415 | 133774594.0306 | 137808802.5835 | 130134077.9107 | 122927019.7771 | 103780857.8067 | 99966354.7776 | 100938847.3645 | 105301923.7492 | 100358906.8791 | 99341697.1369 | 99867617.3587 | 94917243.7728 | 94780479.3006 | 95128875.6278

## 15 Year - Current
Books | Montana
Study Portfolios | 2019.01.21 IRP Base - Load dispatch - IRP Planning MAIN load dispatch v7
Date Intervals | Annual
Peak Period Label | Light Load
Value | Column Labels
Row Labels | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2022-01 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 | 2027-01 | 2028-01 | 2029-01 | 2030-01 | 2031-01 | 2032-01 | 2033-01
Total
Total - Total
Total - Total - Total
FIXEDCOST - Fixed Cost
MEAN | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149
P5 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149
P95 | 121157947.0263 | 121133735.2685 | 120725709.4923 | 120770799.5701 | 121487394.786 | 121569496.6134 | 121820161.4476 | 121668440.2689 | 121018910.6762 | 122140311.8572 | 121917087.0109 | 122126168.9306 | 122344148.5928 | 121981892.1233 | 122298385.0149
GENERATIONCOSTS - Thermal Generation Costs
MEAN | 42314448.9324 | 42550918.3698 | 43629648.6297 | 44915117.3245 | 46284001.4562 | 41507740.0048 | 34951895.0698 | 35947156.5293 | 36502927.4497 | 36947852.846 | 16280136.2511 | 16637727.8862 | 16844687.6058 | 16929678.8033 | 17334563.574
P5 | 40316254.5978 | 40000654.0927 | 40880248.4348 | 42107892.2463 | 43524398.3035 | 38763319.0104 | 32361829.9266 | 33608407.7249 | 33890454.9445 | 34690991.1077 | 13871209.7068 | 14177442.2405 | 14236078.2363 | 14277533.941 | 14785492.7921
P95 | 44936326.8403 | 44974796.1739 | 46135160.405 | 47776380.0963 | 49348753.4453 | 44122367.4328 | 37404957.0118 | 38533027.2998 | 39646360.693 | 39911267.6146 | 19855124.491 | 19727702.7645 | 19408608.8063 | 19929846.3648 | 19933490.1427
MARKETPURCHASES - Spot Purchases $
MEAN | 3796799.4613 | 3050140.7349 | 3209032.2432 | 3702464.7878 | 3863526.6939 | 4443677.0336 | 3616681.4964 | 3767116.594 | 4634798.2571 | 4814114.2956 | 6848511.3688 | 7064658.2777 | 7297654.5727 | 7611376.6829 | 7798893.0556
P5 | 2911005.1774 | 2230276.7386 | 2194432.5417 | 2723625.536 | 2739305.5255 | 3160912.0766 | 2757835.7457 | 2895661.2674 | 3770655.3103 | 3689317.7106 | 5435390.1389 | 5559798.5397 | 5576175.225 | 6214992.6757 | 6376455.1681
P95 | 4859194.6778 | 4011232.1925 | 4282228.1693 | 4740592.7612 | 5048458.7932 | 5824797.5117 | 4630634.4865 | 4667674.8445 | 5957470.1767 | 6177729.1948 | 8300054.7237 | 8611271.2608 | 9117850.1165 | 9119618.728 | 9265901.2913
MARKETSALES - Spot Sales $
MEAN | 2532631.2291 | 5729861.0346 | 5575099.2571 | 4851059.1883 | 4468859.9553 | 3572434.2616 | 3437751.1842 | 2832755.8185 | 1264555.7911 | 1325649.5159 | 844180.6046 | 760398.3034 | 747789.2802 | 742108.191 | 686248.7865
P5 | 1017904.6519 | 3119557.2676 | 2657329.6165 | 1856429.2379 | 1791993.5759 | 1509806.6241 | 1189071.5075 | 1089424.6543 | 279977.9816 | 533635.2566 | 212147.2579 | 79299.9874 | 229870.3325 | 171013.324 | 215359.5572
P95 | 4251950.0721 | 9026682.2198 | 9082699.8233 | 9219568.9231 | 7889041.3871 | 5727943.5654 | 6301860.7782 | 5678082.6131 | 2847101.4368 | 2678230.5677 | 1953709.1179 | 1444742.4304 | 1548492.0275 | 1690681.3505 | 1467476.4722
TOTALCOSTS - Total Cost
MEAN | 103555488.6027 | 117136151.4996 | 119098057.6698 | 120727497.0573 | 124238005.7037 | 117283356.1124 | 109929393.2983 | 108568185.039 | 102170826.774 | 103386713.2328 | 82626621.1999 | 83499384.9034 | 83573967.5387 | 83536506.1919 | 84124413.6307
P5 | 92280453.5403 | 103621736.8419 | 104391525.8256 | 105124061.3865 | 110336191.4086 | 104843035.3247 | 96896819.2019 | 97178109.1033 | 90925742.3463 | 94490098.7724 | 72653117.1482 | 73065435.1606 | 74403464.7598 | 73133505.5934 | 73213519.418
P95 | 115291004.8053 | 131364988.5477 | 135196377.1262 | 138857272.7675 | 141827498.5471 | 129773214.199 | 123044612.2468 | 125981973.1339 | 120982103.778 | 116971851.1864 | 98395571.7586 | 95766681.3728 | 95522385.8391 | 99352988.5759 | 94464108.2141